附件9

充电设施告知卡

（示范文本）

1.充电安全操作卡（示例）。充电区域应制定与充电设备相适应的充电安全操作规程，明确充电前、充电期间和断开充电的安全操作要求及注意事项等。

2.应急处置告知卡（示例）。制定突发情况应急处置告知卡，针对火灾、爆炸、触电事故分别制定对应的应急处置措施和流程，并包含内外部应急电话。

3.应急器材分布卡（示例）：制作附近救援器材分布卡，包含灭火器、消防栓等消防设施设备，清晰标明器材的距离、方位和数量。

4.警示标志告知卡（示例）：张贴“当心火灾”“当心爆炸”“当心触电”等安全警示标志和严禁在易燃物旁为电动车充电，严禁在建筑物内公用通道、安全出口等公共区域停放、充电，车辆规范充电，不占用车位等提醒内容。

5. 充电设施信息公开卡（示例）：应包含以下基本信息物业服务企业、安全管理人员、联系方式；维保单位、维保人员、联系方式；建设单位、责任人、联系方式；运营单位、责任人、联系方式；应急救援电话、建设日期、有效期、最近一次巡检等。

大小、材质要求：标志标牌应张贴在醒目位置，宜使用蓝底白色字体，规格宜为30 X 40厘米、40 X 50厘米，材质宜选用不锈钢板、铝板、PVC塑料板、亚克力板，并应采用方便更换的方式设置。