市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第一分册  工程建设前期法定建设程序文件

共1页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 计划部门项目批准文件 |  |
| 2 |  | 建设用地规划许可证 |  |
| 3 |  | 批准用地文件 |  |
| 4 |  | 征地绿线图 |  |
| 5 |  | 征拆规划范围的批准文件 |  |
| 6 |  | 征拆绿线图 |  |
| 7 |  | 征拆补偿文件 |  |
| 8 |  | 建筑物室外配套设施设计要点及说明 |  |
| 9 |  | 外地勘察设计图纸审查意见表 |  |
| 10 |  | 地质勘探报告 |  |
| 11 |  | 工程设计委托书及设计合同 |  |
| 12 |  | 外地设计图纸审查意见表 |  |
| 13 |  | 可行性研究 |  |
| 14 |  | 中标通知书 |  |
| 15 |  | 工程合同、监理合同 |  |
| 16 |  | 施工企业承包工程审批表 |  |
| 17 |  | 承包桩基施工申请审批表 |  |
| 18 |  | 工程建设安全受监通知书 |  |
| 19 |  | 工程建设质量受监通知书 |  |
| 20 |  | 施工许可证 |  |
| 21 |  | 道路管线工程审批表 |  |
| 22 |  | 道路管线工程审批图 |  |
| 23 |  | 建设工程规划许可证 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第二分册  施工组织管理记录

共 1页 第 1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政监—1 | 工程开工/复工报审表 |  |
| 2 | 市政监—2 | 施工组织设计（方案）报审表 |  |
| 3 | 市政监—3 | 分包单位资格报审表 |  |
| 4 | 市政施管—1 | 开工报告 |  |
| 5 | 市政施管—2 | 停工报告 |  |
| 6 | 市政施管—3 | 复工报告 |  |
| 7 | 市政施管—6 | 施工组织设计审批表 |  |
| 8 |  | 单位工程施工组织设计、施工方案 |  |
| 9 | 市政施管—7 | 施工图会审记录 |  |
| 10 | 市政施管—8 | 施工图交底记录 |  |
| 11 | 市政施管—9 | 施工组织设计交底记录 |  |
| 12 | 市政施管—10 | 施工技术交底记录 |  |
| 13 | 市政施管—11 | 工程洽商记录 |  |
| 14 | 市政施管—12 | 设计变更通知单 |  |
| 15 | 市政施管—13 | 设计变更审查记录 |  |
| 16 | 市政施管—14 | 质量事故报告 |  |
| 17 | 市政施管—15 | 质量事故调查处理表 |  |
| 18 | 市政施管—16 | 测量交接桩记录 |  |
| 19 | 市政施管—17 | 施工总结 |  |
| 20 | 市政施管—18 | 其他施工管理文件清单 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第三分册  材料、设备出厂质量合格证及检（试）验报告

共1页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政证—1 | 水泥出厂合格证 |  |
| 2 | 市政试—1 | 水泥试验报告 |  |
| 3 | 市政证—2 | 钢材出厂合格证 |  |
| 4 | 市政试—3 | 钢材试验报告 |  |
| 5 | 市政证—3 | 沥青出厂合格证 |  |
| 6 | 市政试—2 | 沥青试验报告 |  |
| 7 | 市政证—4 | 沥青混合料出厂合格证 |  |
| 8 | 市政证—5 | 商品混凝土出厂合格证 |  |
| 9 | 市政证—6 | 混凝土预制构件出厂合格证 |  |
| 10 | 市政试—4 | 预应力混凝土用钢材试验报告 |  |
| 11 | 市政证—7 | 预应力混凝土预制构件出厂合格证 |  |
| 12 | 市政试—18 | 小型预制混凝土构件质量试验报告 |  |
| 13 | 市政证—8 | 砖出厂合格证 |  |
| 14 | 市政试—11 | 烧结普通砖试验报告 |  |
| 15 | 市政试—12 | 砖试验报告 |  |
| 16 | 市政证—9 | 无机结合料稳定材料混合材料出厂合格证 |  |
| 17 | 市政证—10 | 钢构件出厂合格证 |  |
| 18 | 市政证—11 | 预应力锚（夹）具出厂合格证 |  |
| 19 | 市政证—12 | 焊条出厂合格证 |  |
| 20 | 市政试—5 | 钢材焊接力学性能试验报告 |  |
| 21 | 市政证—13 | 桥梁支座出厂合格证 |  |
| 22 | 市政证—14 | 桥梁伸缩缝出厂合格证 |  |
| 23 | 市政证—15 | _________出厂合格证 |  |
| 24 | 市政证—16 | 仪器、设备计量标定合格证清单 |  |
| 25 | 市政证—17 | 主要原材料及购配件出厂证明和复试单目录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第四分册  施工试验和检验记录

共2页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政试—6 | 钢筋机械接头试验报告 |  |
| 2 | 市政试—7 | 细集料（砂子）试验报告 |  |
| 3 | 市政试—8 | 粗集料（石子）试验报告 |  |
| 4 | 市政试—9 | 混凝土拌合用水质量检验报告 |  |
| 5 | 市政试—10 | 岩石抗压强度试验报告 |  |
| 6 | 市政试—13 | 混凝土用粉煤灰试验报告 |  |
| 7 | 市政试—14 | 外加剂试验报告 |  |
| 8 | 市政试—15 | 材料试验报告 |  |
| 9 | 市政试—17 | 预应力锚固组具锚固性能试验报告 |  |
| 10 | 市政试—19 | 大型预制混凝土构件结构性能试验报告 |  |
| 11 | 市政试—21 | 环氧煤沥青涂料性能试验报告 |  |
| 12 | 市政试—23 | 防水卷材试验报告 |  |
| 13 | 市政试—24 | 防水涂料试验报告 |  |
| 14 | 市政试—25 | 混凝土配合比设计试验报告 |  |
| 15 | 市政试—26 | 沥青混凝土配合比设计试验报告 |  |
| 16 | 市政试—27 | 砌筑砂浆配合比设计试验报告 |  |
| 17 | 市政试—28 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 |  |
| 18 | 市政试—29 | 混凝土小梁试件抗折（弯拉）强度试验报告 |  |
| 19 | 市政试—30 | 混凝土抗渗性能试验报告 |  |
| 20 | 市政试—31 | 混凝土路面芯样劈裂抗拉强度试验报告 |  |
| 21 | 市政试—32 | 混凝土芯样抗压强度试验报告 |  |
| 22 | 市政试—33 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 |  |
| 23 | 市政试—34 | 无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验报告 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第四分册  施工试验和检验记录

共2页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 市政试—35 | 无机结合料稳定材料结合料水泥（石灰）剂量试验报告 |  |
| 25 | 市政试—36 | 沥青混合料成品质量试验报告 |  |
| 26 | 市政试—37 | 沥青混合料稳定度试验报告 |  |
| 27 | 市政试—38 | 压实沥青路面芯样稳定度试验报告 |  |
| 28 | 市政试—39 | 沥青混合料动稳定度（车辙）试验报告 |  |
| 29 | 市政试—40 | 沥青混合料标准密度试验报告 |  |
| 30 | 市政试—41 | 沥青混合料密度（压实度）试验报告 |  |
| 31 | 市政试—42 | 沥青胶结材料试验报告 |  |
| 32 | 市政试—43 | 标准击实试验报告 |  |
| 33 | 市政试—44 | 密度（压实度）试验报告 |  |
| 34 | 市政试—45 | 路面抗滑性能（构造深度）试验报告 |  |
| 35 | 市政试—46 | 路面抗滑性能（磨擦系数）试验报告 |  |
| 36 | 市政试—47 | 构件无损检测试验报告 |  |
| 37 | 市政试—49 | 桩基础无损检测试验报告 |  |
| 38 | 市政试—50 | 基础（桩、地基）承载力试验报告 |  |
| 39 | 市政试—51 | 道路弯沉试验报告 |  |
| 40 | 市政试—52 | 桥梁使用功能（动、静载）试验报告 |  |
| 41 | 市政试—63 | 见证记录 |  |
| 42 | 市政试—64 | 试验汇总表 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第五分册  施工记录

共5页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政施—3 | 基坑开挖施工记录 |  |
| 2 | 市政施—4 | 灌注桩施工汇总表 |  |
| 3 | 市政施—5.1 | 钻孔桩钻进记录 |  |
| 4 | 市政施—5.2 | 冲孔桩冲进记录 |  |
| 5 | 市政施—6 | 挖孔桩施工记录 |  |
| 6 | 市政施—7 | 锤击桩施工记录 |  |
| 7 | 市政施—8 | 粉喷桩施工记录 |  |
| 8 | 市政施—9 | 深层搅拌桩施工记录 |  |
| 9 | 市政施—10 | 袋装砂井施工记录 |  |
| 10 | 市政施—11 | 碎石（砂）桩（干法）施工记录 |  |
| 11 | 市政施—12 | 碎石（砂）桩（湿法）施工记录 |  |
| 12 | 市政施—13 | 塑料排水板施工记录 |  |
| 13 | 市政施—14 | 地下连续墙成槽施工记录 |  |
| 14 | 市政施—15 | 沉井（箱）下沉施工记录 |  |
| 15 | 市政施—16 | 水下混凝土灌注记录 |  |
| 16 | 市政施—17 | 混凝土浇注记录 |  |
| 17 | 市政施—18 | 沥青混合料摊铺记录 |  |
| 18 | 市政施—19.1 | 箱涵顶进记录 |  |
| 19 | 市政施—19.2 | 顶管工程顶进记录 |  |
| 20 | 市政施—20 | 预应力张拉控制数据表 |  |
| 21 | 市政施—21 | 预应力张拉施工记录 |  |
| 22 | 市政施—22 | 预应力孔道灌浆记录 |  |
| 23 | 市政施—23 | 钢管混凝土灌注记录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第五分册  施工记录

共5页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 市政施—24 | 构件吊装施工记录 |  |
| 25 | 市政施—25 | 钢构件涂装施工记录 |  |
| 26 | 市政施—26 | 桥梁伸缩缝安装记录 |  |
| 27 | 市政施—27 | 沉降观测记录 |  |
| 28 | 市政施—28.1 | 施工日记（封面） |  |
| 29 | 市政施—28.2 | 施工日记（不交城建档案馆，由建设单位自行归档保存） |  |
| 30 | 市政施—29 | 补偿器安装记录 |  |
| 31 | 市政施—30 | 补偿器冷拉记录 |  |
| 32 | 市政施—31 | 混凝土测温记录 |  |
| 33 | 市政施—37 | ______施工记录 |  |
|  |  | 测 量 复 核 及 预 检 记 录 |  |
| 34 | 市政施—1 | 测量复核记录 |  |
| 35 | 市政施—2 | 工程测量记录 |  |
| 36 | 市政施—38 | 钎探检测记录 |  |
|  |  | 质 量 检 查 汇 总 表 |  |
| 37 | 市政质检—1 | 压实度检查评定汇总表 |  |
| 38 | 市政质检—2 | 混凝土/砂浆试块强度检查汇总表 |  |
| 39 | 市政质检—3 | 混凝土试块抗压强度检查评定表 |  |
| 40 | 市政质检—4 | 混凝土试块抗折（弯拉）强度检查评定表 |  |
| 41 | 市政质检—5 | 砌筑砂浆试块抗压强度检查评定表 |  |
| 42 | 市政质检—6 | 道路弯沉检查评定表 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第五分册  施工记录

共5页 第3页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质 量 检 查 汇 总 表 |  |
| 43 | 市政质检—7 | 焊缝质量综合评定汇总表 |  |
| 44 | 市政质检—13 | 单位工程质量检查评定表 |  |
| 45 | 市政质检—16 | 隐蔽工程质量检验记录 |  |
| 46 | 市政质检—17 | （通用）附图 |  |
| 46 | 市政质检—32 | 灌注桩质量检验评定表 |  |
| 47 | 市政质检—33 | 沉入桩质量检验评定表 |  |
| 48 | 市政质检—34 | 沉井（箱）质量检验评定表 |  |
| 49 | 市政质检—35 | 地下连续墙质量检验评定表 |  |
| 50 | 市政质检—36.1 | 构筑物垫层质量检验评定表 |  |
| 51 | 市政质检—36.2 | 排水基础垫层质量检验评定表 |  |
| 52 | 市政质检—37 | 砌体质量检验评定表 |  |
| 53 | 市政质检—39 | 钢筋加工质量检验评定表 |  |
| 54 | 市政质检—40.1 | 钢筋焊接（闪光对焊）质量检验评定表 |  |
| 55 | 市政质检—40.2.1 | 钢筋焊接（电弧焊）质量检验评定表（一） |  |
| 56 | 市政质检—40.2.2 | 钢筋焊接（电弧焊）质量检验评定表（二） |  |
| 57 | 市政质检—40.3 | 钢筋焊接（点焊）质量检验评定表 |  |
| 58 | 市政质检—40.4 | 预埋件钢筋T形接头焊接质量检验评定表 |  |
| 59 | 市政质检—41.1 | 钢筋成型与安装质量检验评定表 |  |
| 60 | 市政质检—41.2 | 钢筋成型与安装（网片、骨架）质量检验评定表 |  |
| 61 | 市政质检—42 | 预应力筋制作质量检验评定表 |  |
| 62 | 市政质检—43 | 预应力筋张拉质量检验评定表 |  |
| 63 | 市政质检—44.1 | 水泥混凝土构筑物（构件）质量检验评定表（一） |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第五分册  施工记录

共5页 第4页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质 量 检 查 汇 总 表 |  |
| 64 | 市政质检—44.2 | 水泥混凝土构筑物（构件）质量检验评定表（二） |  |
| 65 | 市政质检—45 | 预埋件、预留孔洞、预应力筋孔道质量检验评定表 |  |
| 66 | 市政质检—46.1 | 梁、板安装质量检验评定表 |  |
| 67 | 市政质检—46.2 | 悬臂拼装块体安装质量检验评定表 |  |
| 68 | 市政质检—47 | 拱肋、拱桁、拱波安装质量检验评定表 |  |
| 69 | 市政质检—48 | 墩、柱安装质量检验评定表 |  |
| 70 | 市政质检—49 | 栏杆、灯柱、人行道板质量检验评定表 |  |
| 71 | 市政质检—50 | 地道桥顶进质量检验评定表 |  |
| 72 | 市政质检—62 | 主要材料、构配件质量检验记录 |  |
| 73 | 市政质检—63 | 桥梁变形装置质量检验评定表 |  |
| 74 | 市政质检—64.1 | 钢材矫正、弯曲和边缘加工（矫正）质量检验评定表 |  |
| 75 | 市政质检—64.2 | 钢材矫正、弯曲和边缘加工（刨铣）质量检验评定表 |  |
| 76 | 市政质检—65 | 钢结构组装质量检验评定表 |  |
| 77 | 市政质检—66.1 | 钢结构焊接（对接焊）质量检验评定表 |  |
| 78 | 市政质检—66.2 | 钢结构焊接（贴角焊、T型接头焊）质量检验评定表 |  |
| 79 | 市政质检—67.1 | 钢结构制孔（工制孔）质量检验评定表 |  |
| 80 | 市政质检—67.2 | 钢结构制孔（冲孔）质量检验评定表 |  |
| 81 | 市政质检—68 | 端部铣平质量检验评定表 |  |
| 82 | 市政质检—69 | 钢构件涂层质量检验评定表 |  |
| 83 | 市政质检—70.1 | 钢结构构件（钢柱）质量检验评定表 |  |
| 84 | 市政质检—70.2 | 钢结构构件（板梁）质量检验评定表 |  |
| 85 | 市政质检—70.3 | 钢结构构件（联结系）质量检验评定表 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第五分册  施工记录

共5页 第5页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质 量 检 查 汇 总 表 |  |
| 86 | 市政质检—70.4 | 钢结构构件（钢平台、钢梯）质量检验评定表 |  |
| 87 | 市政质检—70.5 | 钢结构构件（桁梁杆件）质量检验评定表 |  |
| 88 | 市政质检—71.1 | 钢结构构件安装（支承面、支座和地脚螺栓）质量检验评定表 |  |
| 89 | 市政质检—71.2 | 钢结构构件安装（钢柱）质量检验评定表 |  |
| 90 | 市政质检—71.3 | 钢结构构件安装（钢梁和支座）质量检验评定表 |  |
| 91 | 市政质检—72 | 避雷针（网）及接地装置验收记录 |  |
| 92 | 市政质检—73 | 电气接地装置质量检验记录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第六分册  质量检验评定记录

共2页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政质检—8 | 钢管/钢构件安装/焊缝外观质量检查评定表 | 第六分册不交城建档案馆，由建设单位自行归档保存 |
| 2 | 市政质检—12 | 中间验收质量检查评定表 |  |
| 3 | 市政质检—14 | 部位质量检查评定表 |  |
| 4 | 市政质检—15.1 | 工序工程质量评定表 |  |
| 5 | 市政质检—15.2 | 工序工程质量评定续表 |  |
| 6 | 市政质检—18 | 路基土方质量检验评定表 |  |
| 7 | 市政质检—19 | 路床质量检验评定表 |  |
| 8 | 市政质检—20.1 | 基层质量检验评定表（一） |  |
| 9 | 市政质检—20.2 | 基层质量检验评定表（二） |  |
| 10 | 市政质检—21 | 路肩质量检验评定表 |  |
| 11 | 市政质检—22 | 边沟、边坡质量检验评定表 |  |
| 12 | 市政质检—23 | 水泥混凝土面层质量检验评定表 |  |
| 13 | 市政质检—24 | 沥青混凝土面层质量检验评定表 |  |
| 14 | 市政质检—25 | 测石、缘石质量检验评定表 |  |
| 15 | 市政质检—26 | 预制块人行道质量检验评定表 |  |
| 16 | 市政质检—29 | 护底、护坡、挡土墙（重力式）质量检验评定表 |  |
| 17 | 市政质检—30 | 基坑开挖质量检验评定表 |  |
| 18 | 市政质检—31.1 | 基坑回填质量检验评定表（一） |  |
| 19 | 市政质检—31.2 | 基坑回填质量检验评定表（二） |  |
| 20 | 市政质检—38 | 模板工程质量检验评定表 |  |
| 21 | 市政质检—51 | 抹灰质量检验评定表 |  |
| 22 | 市政质检—52 | 饰面质量检验评定表 |  |
| 23 | 市政质检—53 | 桥面铺装质量检验评定表 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第六分册  质量检验评定记录

共2页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 市政质检—54 | 桥台或挡土墙泄水孔质量检验评定表 | 第六分册不交城建档案馆，由建设单位自行归档保存 |
| 25 | 市政质检—85 | 设备、配件检查记录 |  |
| 26 | 市政质检—86 | 预检工程质量检查记录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第七分册  工程竣工验收及备案记录

共2页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质 量 等 级 评 定 附 表 |  |
| 1 | 市政附表一(甲、乙) | 市政道路工程外观评分表 |  |
| 2 | 市政附表二(甲、乙) | 市政桥梁工程外观评分表 |  |
| 3 | 市政附表四(水泥) | 市政道路工程实测实量评分表 |  |
| 4 | 市政附表四(沥青) | 市政道路工程实测实量评分表 |  |
| 5 | 市政附表四(附属) | 市政道路工程实测实量评分表 |  |
| 6 | 市政附表五(甲、乙) | 市政桥梁工程实测实量评分表 |  |
| 7 | 市政附表五(丙、丁) | 市政桥梁工程实测实量评分表 |  |
| 8 | 市政附表七 | 市政工程质量保证资料评分表 |  |
| 9 | 市政附表八 | 市政工程外观项目资料评分表 |  |
| 10 | 市政附表九 | 市政工程实测项目检查评分表 |  |
| 11 | 市政附表十 | 市政工程单位工程质量综合评分表 |  |
|  |  | 竣 工 验 收 及 备 案 |  |
| 12 | 市政施管—4（备） | 竣工报告 |  |
| 13 | 市政施管—5 | 竣工验收证书 |  |
| 14 | 市政备—1 | 工程竣工验收报告 |  |
| 15 |  | 建设工程规划验收通知书 |  |
| 16 |  | 建筑物室外配套设施竣工综合验收意见书 |  |
| 17 | 市政备—2 | 质量保修书 |  |
| 18 | 市政备—3 | 竣工验收备案表 |  |
| 19 | 市政备—4 | 工程质量监督报告 |  |
| 20 | 市政监—26 | 监理质量评估报告 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第一册  道路、桥梁工程

第七分册  工程竣工验收及备案文件

共2页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竣 工 验 收 及 备 案 |  |
| 21 |  | 勘察、设计质量评估报告 |  |
| 22 |  | 测量成果表 |  |
| 23 |  | 竣工测量图 |  |
| 24 |  | 结算书 |  |
| 25 |  | 与工程有关的图片、间像和其它资料 |  |
|  |  | 竣 工 交 接 书 |  |
| 26 | 市政交—1 | 市政基础设施交接书（道路、排水） |  |
| 27 | 市政交—2 | 市政基础设施交接书（桥梁） |  |
| 28 |  | 道路工程竣工图 |  |
| 29 |  | 桥梁工程竣工图 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第一分册  工程建设前期法定建设程序文件

共1页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 计划部门项目批准文件 |  |
| 2 |  | 建设用地规划许可证 |  |
| 3 |  | 批准用地文件 |  |
| 4 |  | 征地绿线图 |  |
| 5 |  | 征拆规划范围的批准文件 |  |
| 6 |  | 征拆绿线图 |  |
| 7 |  | 征拆补偿文件 |  |
| 8 |  | 建筑物室外配套设施设计要点及说明 |  |
| 9 |  | 外地勘察设计图纸审查意见表 |  |
| 10 |  | 地质勘探报告 |  |
| 11 |  | 工程设计委托书及设计合同 |  |
| 12 |  | 外地设计图纸审查意见表 |  |
| 13 |  | 可行性研究 |  |
| 14 |  | 中标通知书 |  |
| 15 |  | 工程合同 |  |
| 16 |  | 施工企业承包工程审批表 |  |
| 17 |  | 承包桩基施工申请审批表 |  |
| 18 |  | 工程建设安全受监通知书 |  |
| 19 |  | 工程建设质量受监通知书 |  |
| 20 |  | 施工许可证 |  |
| 21 |  | 道路管线工程审批表 |  |
| 22 |  | 道路管线工程审批图 |  |
| 23 |  | 建设工程规划许可证 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第二分册  施工组织管理记录

共 1页 第 1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政监—1 | 工程开工/复工报审表 |  |
| 2 | 市政监—2 | 施工组织设计（方案）报审表 |  |
| 3 | 市政监—3 | 分包单位资格报审表 |  |
| 4 | 市政施管—1 | 开工报告 |  |
| 5 | 市政施管—2 | 停工报告 |  |
| 6 | 市政施管—3 | 复工报告 |  |
| 7 | 市政施管—6 | 施工组织设计审批表 |  |
| 8 | 市政施管—7 | 施工图会审记录 |  |
| 9 | 市政施管—8 | 施工图交底记录 |  |
| 10 |  | 单位工程施工组织设计、施工方案 |  |
| 11 | 市政施管—9 | 施工组织设计交底记录 |  |
| 12 | 市政施管—10 | 施工技术交底记录 |  |
| 13 | 市政施管—11 | 工程洽商记录 |  |
| 14 | 市政施管—12 | 设计变更通知单 |  |
| 15 | 市政施管—13 | 设计变更审查记录 |  |
| 16 | 市政施管—14 | 质量事故报告 |  |
| 17 | 市政施管—15 | 质量事故调查处理表 |  |
| 18 | 市政施管—16 | 测量交接桩记录 |  |
| 19 | 市政施管—17 | 施工总结 |  |
| 20 | 市政施管—18 | 其他施工管理文件清单 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第三分册  材料、设备出厂质量合格证及检（试）验报告

共1页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政证—1 | 水泥出厂合格证 |  |
| 2 | 市政试—1 | 水泥试验报告 |  |
| 3 | 市政证—2 | 钢材出厂合格证 |  |
| 4 | 市政试—3 | 钢材试验报告 |  |
| 5 | 市政证—3 | 沥青出厂合格证 |  |
| 6 | 市政试—2 | 沥青试验报告 |  |
| 7 | 市政证—4 | 沥青混合料出厂合格证 |  |
| 8 | 市政证—5 | 商品混凝土出厂合格证 |  |
| 9 | 市政证—6 | 混凝土预制构件出厂合格证 |  |
| 10 | 市政试—4 | 预应力混凝土用钢材试验报告 |  |
| 11 | 市政证—7 | 预应力混凝土预制构件出厂合格证 |  |
| 12 | 市政试—18 | 小型预制混凝土构件质量试验报告 |  |
| 13 | 市政证—8 | 砖出厂合格证 |  |
| 14 | 市政试—11 | 烧结普通砖试验报告 |  |
| 15 | 市政试—12 | 砖试验报告 |  |
| 16 | 市政证—9 | 无机结合料稳定材料混合材料出厂合格证 |  |
| 17 | 市政证—10 | 钢构件出厂合格证 |  |
| 18 | 市政证—11 | 预应力锚（夹）具出厂合格证 |  |
| 19 | 市政证—12 | 焊条出厂合格证 |  |
| 20 | 市政试—5 | 钢材焊接力学性能试验报告 |  |
| 23 | 市政证—15 | _________出厂合格证 |  |
| 24 | 市政证—16 | 仪器、设备计量标定合格证清单 |  |
| 25 | 市政证—17 | 主要原材料及购配件出厂证明和复试单目录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第四分册  施工试验和检验记录

共2页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政试—6 | 钢筋机械接头试验报告 |  |
| 2 | 市政试—7 | 细集料（砂子）试验报告 |  |
| 3 | 市政试—8 | 粗集料（石子）试验报告 |  |
| 4 | 市政试—9 | 混凝土拌合用水质量检验报告 |  |
| 5 | 市政试—10 | 岩石抗压强度试验报告 |  |
| 6 | 市政试—13 | 混凝土用粉煤灰试验报告 |  |
| 7 | 市政试—14 | 外加剂试验报告 |  |
| 8 | 市政试—15 | 材料试验报告 |  |
| 9 | 市政试—19 | 大型预制混凝土构件结构性能试验报告 |  |
| 10 | 市政试—20 | 预制混凝土排水管结构性能试验报告 |  |
| 11 | 市政试—21 | 环氧煤沥青涂料性能试验报告 |  |
| 12 | 市政试—22 | 阀门试验报告 |  |
| 13 | 市政试—23 | 防水卷材试验报告 |  |
| 14 | 市政试—24 | 防水涂料试验报告 |  |
| 15 | 市政试—25 | 混凝土配合比设计试验报告 |  |
| 16 | 市政试—27 | 砌筑砂浆配合比设计试验报告 |  |
| 17 | 市政试—28 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 |  |
| 18 | 市政试—29 | 混凝土小梁试件抗折（弯拉）强度试验报告 |  |
| 19 | 市政试—30 | 混凝土抗渗性能试验报告 |  |
| 20 | 市政试—31 | 混凝土路面芯样劈裂抗拉强度试验报告 |  |
| 21 | 市政试—32 | 混凝土芯样抗压强度试验报告 |  |
| 22 | 市政试—33 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 |  |
| 23 | 市政试—47 | 构件无损检测试验报告 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第四分册  施工试验和检验记录

共2页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 市政试—48 | 预制安装水池壁板缠丝应力测定报告 |  |
| 25 | 市政试—49 | 桩基础无损检测试验报告 |  |
| 26 | 市政试—50 | 基础（桩、地基）承载力试验报告 |  |
| 27 | 市政试—53 | 排水管（渠）道闭水试验报告 |  |
| 28 | 市政试—54 | 水池满水试验报告 |  |
| 29 | 市政试—55 | 污泥消化池气密性试验报告 |  |
| 30 | 市政试—56 | 给水管道水压试验报告 |  |
| 31 | 市政试—57 | 热力管道水压力试验报告 |  |
| 32 | 市政试—62 | 调试记录 |  |
| 33 | 市政试—63 | 见证记录 |  |
| 34 | 市政试—64 | 试验汇总表 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第五分册  施工记录

共2页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施 工 记 录 |  |
| 1 | 市政施—3 | 基坑开挖施工记录 |  |
| 2 | 市政施—4 | 灌注桩施工汇总表 |  |
| 3 | 市政施—5.1 | 钻孔桩钻进记录 |  |
| 4 | 市政施—5.2 | 冲孔桩冲进记录 |  |
| 5 | 市政施—6 | 挖孔桩施工记录 |  |
| 6 | 市政施—7 | 锤击桩施工记录 |  |
| 7 | 市政施—8 | 粉喷桩施工记录 |  |
| 8 | 市政施—9 | 深层搅拌桩施工记录 |  |
| 9 | 市政施—10 | 袋装砂井施工记录 |  |
| 10 | 市政施—14 | 地下连续墙成槽施工记录 |  |
| 11 | 市政施—15 | 沉井（箱）下沉施工记录 |  |
| 12 | 市政施—16 | 水下混凝土灌注记录 |  |
| 13 | 市政施—17 | 混凝土浇注记录 |  |
| 14 | 市政施—18 | 沥青混合料摊铺记录 |  |
| 15 | 市政施—23 | 钢管混凝土灌注记录 |  |
| 16 | 市政施—24 | 构件吊装施工记录 |  |
| 17 | 市政施—25 | 钢构件涂装施工记录 |  |
| 18 | 市政施—28.1 | 施工日记（封面） |  |
| 19 | 市政施—28.2 | 施工日记（不交城建档案馆，由建设单位自行归案保存） |  |
| 20 | 市政施—31 | 混凝土测温记录 |  |
| 21 | 市政施—32 | 管坑回填施工记录 |  |
| 22 | 市政施—33 | 管道安装施工记录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第五分册  施工记录

共2页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施 工 记 录 |  |
| 23 | 市政施—34 | 管道附件安装施工记录 |  |
| 24 | 市政施—35 | 管道试压现场记录 |  |
| 25 | 市政施—36 | 管道冲洗消毒记录 |  |
| 26 | 市政施—37 | ______施工记录 |  |
|  |  | 测 量 复 核 及 预 检 记 录 |  |
| 28 | 市政施—1 | 测量复核记录 |  |
| 29 | 市政施—2 | 工程测量记录 |  |
| 30 | 市政施—38 | 钎探检测记录 |  |
|  |  | 质 量 检 查 汇 总 表 |  |
| 31 | 市政质检—1 | 压实度检查评定汇总表 |  |
| 32 | 市政质检—2 | 混凝土/砂浆试块强度检查汇总表 |  |
| 33 | 市政质检—3 | 混凝土试块抗压强度检查评定表 |  |
| 34 | 市政质检—4 | 混凝土试块抗折（弯拉）强度检查评定表 |  |
| 35 | 市政质检—5 | 砌筑砂浆试块抗压强度检查评定表 |  |
| 36 | 市政质检—7 | 焊缝质量综合评定汇总表 |  |
| 37 | 市政质检—13 | 单位工程质量检查评定表 |  |
| 38 | 市政质检—16 | 隐蔽工程质量检验记录 |  |
| 39 | 市政质检—17 | （通用）附图 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第六分册  质量检验评定记录

共3页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政质检—8 | 钢管/钢构件安装/焊缝外观质量检查评定表 | 第六分册不交城建档案馆，由建设单位自行归档保存 |
| 2 | 市政质检—9 | 钢管道安装质量检查评定表 |  |
| 3 | 市政质检—10 | 钢管道内防腐质量检查评定表 |  |
| 4 | 市政质检—11 | 钢管道外防腐质量检查评定表 |  |
| 5 | 市政质检—12 | 中间验收质量检查评定表 |  |
| 6 | 市政质检—14 | 部位质量检查评定表 |  |
| 7 | 市政质检—15.1 | 工序工程质量评定表 |  |
| 8 | 市政质检—15.2 | 工序工程质量评定续表 |  |
| 9 | 市政质检—27 | 涵洞、倒虹管质量检验评定表 |  |
| 10 | 市政质检—28 | 收水井、支管质量检验评定表 |  |
| 11 | 市政质检—29 | 护底、护坡、挡土墙（重力式）质量检验评定表 |  |
| 12 | 市政质检—30 | 基抗开挖质量检验评定表 |  |
| 13 | 市政质检—31.1 | 基坑回填质量检验评定表（一） |  |
| 14 | 市政质检—31.2 | 基坑回填质量检验评定表（二） |  |
| 15 | 市政质检—32 | 灌注桩质量检验评定表 |  |
| 16 | 市政质检—33 | 沉入桩质量检验评定表 |  |
| 17 | 市政质检—34 | 沉井（箱）质量检验评定表 |  |
| 18 | 市政质检—35 | 地下连续墙质量检验评定表 |  |
| 19 | 市政质检—36.1 | 构筑物垫层质量检验评定表 |  |
| 20 | 市政质检—36.2 | 排水基础垫层质量检验评定表 |  |
| 21 | 市政质检—37 | 砌体质量检验评定表 |  |
| 22 | 市政质检—38 | 模板工程质量检验评定表 |  |
| 23 | 市政质检—39 | 钢筋加工质量检验评定表 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第六分册  质量检验评定记录

共3页 第2页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 市政质检—40.1 | 钢筋焊接（闪光对焊）质量检验评定表 | 第六分册不交城建档案馆，由建设单位自行归档保存 |
| 25 | 市政质检—40.2.1 | 钢筋焊接（电弧焊）质量检验评定表（一） |  |
| 26 | 市政质检—40.2.2 | 钢筋焊接（电弧焊）质量检验评定表（二） |  |
| 27 | 市政质检—40.3 | 钢筋焊接（点焊）质量检验评定表 |  |
| 28 | 市政质检—40.4 | 预埋件钢筋T形接头焊接质量检验评定表 |  |
| 29 | 市政质检—41.1 | 钢筋成型与安装质量检验评定表 |  |
| 30 | 市政质检—41.2 | 钢筋成型与安装（网片、骨架）质量检验评定表 |  |
| 31 | 市政质检—44.1 | 水泥混凝土构筑物（构件）质量检验评定表（一） |  |
| 32 | 市政质检—44.2 | 水泥混凝土构筑物（构件）质量检验评定表（二） |  |
| 33 | 市政质检—45 | 预埋件、预留孔洞、预应力筋孔道质量检验评定表 |  |
| 34 | 市政质检—51 | 抹灰质量检验评定表 |  |
| 35 | 市政质检—55 | 排水管（渠）沟槽质量检验评定表 |  |
| 36 | 市政质检—56.1 | 排水管平基质量检验评定表 |  |
| 37 | 市政质检—56.2 | 排水管管座质量检验评定表 |  |
| 38 | 市政质检—57 | 排水管道安管、接口质量检验评定表 |  |
| 39 | 市政质检—58 | 检查井质量检验评定表 |  |
| 40 | 市政质检—59 | 混凝土渠质量检验评定表 |  |
| 41 | 市政质检—60 | 顶管质量检验评定表 |  |
| 42 | 市政质检—61 | 泵站沉井质量检验评定表 |  |
| 43 | 市政质检—62 | 主要材料、构配件质量检验记录 |  |
| 44 | 市政质检—74 | 供水、供热管网清洗记录 |  |
| 45 | 市政质检—75 | 管道吹（冲）洗检验记录 |  |
| 46 | 市政质检—76 | 防腐层质量检验记录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第六分册  质量检验评定记录

共3页 第3页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 市政质检—80 | 设备安装工程单机试运转检查记录 | 第六分册不交城建档案馆，由建设单位自行归档保存 |
| 48 | 市政质检—81 | 管道系统吹洗（脱脂）检查记录 |  |
| 49 | 市政质检—82 | 铸铁管件安装质量检验评定表 |  |
| 50 | 市政质检—83 | 阀门井质量检验评定表 |  |
| 51 | 市政质检—84 | 支墩质量检验评定表 |  |
| 52 | 市政质检—85 | 设备、配件检查记录 |  |
| 53 | 市政质检—86 | 预检工程质量检查记录 |  |

市政基础设施工程竣工资料编制目录

第二册  给排水工程

第七分册  工程竣工验收及备案文件

共1页 第1页

| 序 号 | 用表编号 | 文 件 材 料 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质 量 等 级 评 定 附 表 |  |
| 1 | 市政附表三(甲、乙) | 市政排水工程外观评分表 |  |
| 2 | 市政附表六 | 市政排水工程实测实量评分表 |  |
| 3 | 市政附表七 | 市政工程质量保证资料评分表 |  |
| 4 | 市政附表八 | 市政工程外观项目评分表 |  |
| 5 | 市政附表九 | 市政工程实测项目检查评分表 |  |
| 6 | 市政附表十 | 市政工程单位工程质量综合评分表 |  |
|  |  | 竣 工 验 收 备 案 表 |  |
| 7 | 市政施管—4（备） | 竣工报告 |  |
| 8 | 市政施管—5 | 竣工验收证书 |  |
| 9 | 市政备—1 | 工程竣工验收报告 |  |
| 10 |  | 建设工程规划验收通知书 |  |
| 11 |  | 建筑物室外配套设施竣工综合验收意见书 |  |
| 12 | 市政备—2 | 质量保修书 |  |
| 13 | 市政备—3 | 竣工验收备案表 |  |
| 14 | 市政备—4 | 工程质量监督报告 |  |
| 15 |  | 监理、勘测、设计质量评估报告 |  |
| 16 |  | 测量成果表 |  |
| 17 |  | 竣工测量图 |  |
| 18 |  | 结算书 |  |
| 19 |  | 与工程有关的图片、音像和其它资料 |  |
|  |  | 竣 工 交 接 书 |  |
| 16 | 市政交—1 | 市政基础设施交接书(排水） |  |
| 17 |  | 给排水工程竣工图 |  |