## 2023第四季度
序号 | 所属区域 | 统计开始时间 | 统计结束时间 | 平均供电可靠率ASAI-1 | 平均供电可靠率ASAI-2 | 平均供电可靠率ASAI-3 | 平均供电可靠率ASAI-4 | 系统平均停电时间SAIDI-1 | 系统平均停电时间SAIDI-2 | 系统平均停电时间SAIDI-3 | 系统平均停电时间SAIDI-4 | 系统平均停电频率SAIFI-1 | 系统平均停电频率SAIFI-2 | 系统平均停电频率SAIFI-3 | 系统平均停电频率SAIFI-4 | 系统平均短时停电频率MAIFI | 平均系统停电频率ASIFI | 平均系统停电时间ASIDI | 系统平均预安排停电时间SAIDI-S | 系统平均故障停电时间SAIDI-F | 系统平均预安排停电频率SAIFI-S | 系统平均故障停电频率SAIFI-F | 系统平均短时预安排停电频率MAIFI-S | 系统平均短时故障停电频率MAIFI-F
1 | 佛山全市 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9987% | 99.9988% | 99.9987% | 99.9987% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.017 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.002 | 0.020 | 0.000 | 0.000
2 | 禅城区 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9998% | 99.9998% | 99.9998% | 99.9998% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000
3 | 南海区 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9990% | 99.9991% | 99.9990% | 99.9990% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.000 | 0.010 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.000
4 | 顺德区 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9979% | 99.9980% | 99.9979% | 99.9979% | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.042 | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.000 | 0.035 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.006 | 0.036 | 0.000 | 0.000
5 | 三水区 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9993% | 99.9993% | 99.9993% | 99.9993% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.000
6 | 高明区 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9978% | 99.9980% | 99.9978% | 99.9978% | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0.021 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000

## Sheet1
序号 | 单位编码(中电联) | 任务ID | 所属单位 | 统计开始时间 | 统计结束时间 | 平均供电可靠率ASAI-1 | 平均供电可靠率ASAI-2 | 平均供电可靠率ASAI-3 | 平均供电可靠率ASAI-4 | 系统平均停电时间SAIDI-1 | 系统平均停电时间SAIDI-2 | 系统平均停电时间SAIDI-3 | 系统平均停电时间SAIDI-4 | 系统平均停电频率SAIFI-1 | 系统平均停电频率SAIFI-2 | 系统平均停电频率SAIFI-3 | 系统平均停电频率SAIFI-4 | 系统平均短时停电频率MAIFI | 平均系统停电频率ASIFI | 平均系统停电时间ASIDI | 系统平均预安排停电时间SAIDI-S | 系统平均故障停电时间SAIDI-F | 系统平均预安排停电频率SAIFI-S | 系统平均故障停电频率SAIFI-F | 系统平均短时预安排停电频率MAIFI-S | 系统平均短时故障停电频率MAIFI-F | 预安排停电平均持续时间MID-S | 故障停电平均持续时间MID-F | 平均停电用户数MIC | 预安排停电平均用户数MIC-S | 故障停电平均用户数MIC-F | 用户平均停电缺供电量AENS | 预安排停电平均缺供电量AENT-S | 故障停电平均缺供电量AENT-F | 停电用户平均停电频率CAIFI-1 | 停电用户平均停电频率CAIFI-4 | 停电用户平均每次停电时间CAIDI-1 | 停电用户平均每次停电时间CAIDI-4 | 停电用户平均停电时间CTAIDI-1 | 停电用户平均停电时间CTAIDI-4 | 架空线路故障停电率ROFI | 电缆线路故障停电率RCFI | 配电变压器故障停电率RTFI | 出线断路器故障停电率RBFI | 其他开关故障停电率RSFI | 线路故障停电率RLFI | 架空线路停运停电率ROOI | 电缆线路停运停电RCOI | 配电变压器停运停电率RTOI | 出线断路器停运停电率RBOI | 其他开关停运停电率RSOI | 架空线路停电平均持续时间MDOOI | 电缆线路停电平均持续时间MDCOI | 配电变压器停电平均持续时间MDTOI | 出线断路器停电平均持续时间MDBOI | 其他开关停电平均持续时间MDSOI | 外部影响停电率IRE | 外部影响停电率IRE-3 | 长时间停电用户的比率CELID-t | 单次长时间停电用户的比率CELID-s | 多次停电用户的比率CEMSMIn | 多次持续停电用户的比率CEMIn | 线路累计长度 | 架空线路长度 | 电缆线路长度 | 实际总用户数 | 系统总容量 | 配电变压器台数 | 出线断路器台数 | 其他开关台数 | 低压电缆线路累计长度(电缆线路长) | 线路每条平均长度(线路平均长) | 公用用户数 | 双电源用户数 | 线路每条平均用户数(线路均户数) | 架空裸导线长度 | 双电源用户率 | 双电源用户容量 | 用户设备总台数 | 系统线段总条数 | 专用设备台数 | 公用变压器台数 | 开闭所及配电室(开闭所) | 其他开关设备数 | 低压实际总用户数 | 低压线路累计长度(线路总长度) | 变压器容量 | 低压系统总容量 | 专用变压器台数 | 绝缘化率 | 低压架空线路累计长度(架空线路长) | 公用线路条数 | 专用用户数 | 专用变压器容量 | 公用变压器总容量 | 电容器台数 | 专用设备容量 | 电缆化率 | 公用线路平均容量 | 出线开关总台数（线路条数） | 绝缘架空线长度 | 专用用户总容量 | 架空线绝缘化率 | 每条线路平均容量 | 统计条件
1 | 02027171502 | 202404021543203731 | 佛山供电局 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9987% | 99.9988% | 99.9987% | 99.9987% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.017 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.002 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 3.42 | 1.89 | 10.15 | 5.18 | 11.38 | 6.13 | 2026.67 | 3063.91 | 1.064 | 1.064 | 1.31 | 1.31 | 1.39 | 1.39 | 1.61 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.49 | 1.61 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 1.92 | 1.93 | 2.74 | 1.93 | 2.40 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45559.69 | 8760.59 | 36799.41 | 66716 | 59684649 | 81971 | 95801 | 368238 | 0.00 | 1198.94 | 35729 | 0 | 1755.68 | 6987.98 | 0 | 0 | 124716 | 158060 | 42745 | 35729 | 122154 | 368238 | 3968244 | 0 | 59684649 | 59684649 | 46242 | 0.84 | 0.00 | 4963 | 30987 | 37261394 | 22423255 | 126 | 34276994 | 0.81 | 4518.08 | 5600 | 1540.14 | 37261394 | 0.18 | 1570648.66
2 | 0202717150201 | 202404021543203731 | 禅城供电局 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9998% | 99.9998% | 99.9998% | 99.9998% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.21 | 1.26 | 3.80 | 1.00 | 4.11 | 1.50 | 55.18 | 1230.68 | 1.000 | 1.000 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.64 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5305.46 | 278.73 | 5026.85 | 7500 | 8107780 | 9258 | 13571 | 47445 | 0.00 | 1768.49 | 4819 | 0 | 2500.00 | 187.34 | 0 | 0 | 13328 | 21217 | 4070 | 4819 | 21012 | 47445 | 585589 | 0 | 8107780 | 8107780 | 4439 | 0.96 | 0.00 | 692 | 2681 | 4425450 | 3682330 | 2 | 4071580 | 0.95 | 5321.29 | 800 | 90.86 | 4425450 | 0.33 | 2702593.33
5 | 0202717150202 | 202404021543203731 | 南海供电局 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9990% | 99.9991% | 99.9990% | 99.9990% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.000 | 0.010 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 5.82 | 1.86 | 7.40 | 1.60 | 9.33 | 4.39 | 2758.14 | 2829.83 | 1.138 | 1.138 | 1.84 | 1.84 | 2.10 | 2.10 | 1.01 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.40 | 1.01 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 1.97 | 1.44 | 2.91 | 0.82 | 3.12 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15994.62 | 3172.83 | 12821.96 | 25990 | 22526534 | 31646 | 31364 | 139532 | 0.00 | 1777.18 | 12710 | 0 | 2887.78 | 2617.26 | 0 | 0 | 48871 | 55021 | 17225 | 12710 | 41848 | 139532 | 1363976 | 0 | 22526534 | 22526534 | 18936 | 0.83 | 0.00 | 1761 | 13280 | 14618579 | 7907955 | 56 | 13188589 | 0.80 | 4490.60 | 1973 | 464.41 | 14618579 | 0.15 | 2502948.22
14 | 0202717150203 | 202404021543203731 | 顺德供电局 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9979% | 99.9980% | 99.9979% | 99.9979% | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.042 | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.000 | 0.035 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.006 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 1.82 | 12.63 | 10.25 | 13.15 | 10.99 | 2321.29 | 3492.82 | 1.058 | 1.058 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 2.60 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.67 | 2.60 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 1.72 | 2.51 | 0.00 | 2.42 | 2.38 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15025.50 | 2633.07 | 12392.68 | 20307 | 18008470 | 24871 | 32140 | 113894 | 0.00 | 1365.95 | 11369 | 0 | 1846.09 | 2028.09 | 0 | 0 | 37602 | 53432 | 12731 | 11369 | 37316 | 113894 | 1186615 | 0 | 18008470 | 18008470 | 13502 | 0.86 | 0.00 | 1473 | 8938 | 10737250 | 7271220 | 40 | 10077810 | 0.82 | 4936.33 | 1638 | 567.51 | 10737250 | 0.22 | 1637133.64
25 | 0202717150204 | 202404021543203731 | 三水供电局 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9993% | 99.9993% | 99.9993% | 99.9993% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 3.33 | 2.53 | 5.17 | 1.00 | 7.25 | 2.99 | 305.24 | 2830.74 | 1.000 | 1.000 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.55 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.55 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 1.48 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5826.43 | 1463.64 | 4362.74 | 8084 | 6730180 | 10164 | 11945 | 43501 | 0.00 | 832.35 | 4308 | 0 | 1154.86 | 1381.04 | 0 | 0 | 15692 | 18035 | 5528 | 4308 | 14093 | 43501 | 486096 | 0 | 6730180 | 6730180 | 5856 | 0.76 | 0.00 | 655 | 3776 | 4500915 | 2229265 | 21 | 4212280 | 0.75 | 3403.46 | 754 | 72.64 | 4500915 | 0.05 | 961454.29
32 | 0202717150205 | 202404021543203731 | 高明供电局 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 99.9978% | 99.9980% | 99.9978% | 99.9978% | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0.021 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 1.28 | 2.31 | 15.75 | 1.00 | 17.09 | 7.49 | 33.87 | 3227.21 | 1.022 | 1.022 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 2.65 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.18 | 2.65 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.38 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3407.68 | 1212.33 | 2195.17 | 4802 | 4290600 | 5994 | 6781 | 23866 | 0.00 | 681.54 | 2511 | 0 | 960.40 | 774.25 | 0 | 0 | 9159 | 10355 | 3165 | 2511 | 7885 | 23866 | 344844 | 0 | 4290600 | 4290600 | 3483 | 0.75 | 0.00 | 382 | 2291 | 2965495 | 1325105 | 7 | 2713430 | 0.64 | 3468.86 | 435 | 344.72 | 2965495 | 0.28 | 858120.00