佛山市人民政府行政服务中心2024-2025年空调维修保养项目需求情况

各具备资质的供应商：

佛山市人民政府行政服务中心现拟采购2024-2025年空调维修保养项目，具体情况如下：

- 一、项目建设内容

中心空调维护范围包括：（1-5楼、7-9楼）已安装使用的空调设备，包括：

1.分体调设备包括：挂式、柜式、天花式空调，共40台；

2.排气扇设备包括：管道式排气扇，共197台；

3.中央空调主机制冷设备包括：风冷式冷水主机，共13台，冷冻循环水系统；

4.末端设备包括：风机盘管（152台）；吊顶式冷水柜机（18台）；冷冻水泵（2台）；控制器及温控开关（170套）；电动二通阀（152个）；比例微积分阀（18套）；排风柜（7台）；系统管道阀门（1批）；主机控制电柜（1套）。

本项目对以上设备的维修保养内容包括：天面中央空调主机制冷设备、冷冻水泵、冷冻管网每月≥2次的巡检；末端设备、排气扇设备每月一次清洗；分体调设备每年一次深度清洗、每季检查清洗一次；冷冻循环水系统每季根据水质变化定期投放药剂；并提供月、季、年度维护保养报告。维修保养形式属于包工包料，所涉及的保养维护的相关人工费、实施过程中的应预见和不可预见人工费用等；包含分体设备、排气扇设备维修所需的零配件、佛里昂及材料费等；中央空调制冷主机设备及配套的末端设备除了内部核心配件：压缩机、冷凝器及桶式换器按使用年限承担责任外，其余维修所需更换的零配件均包含在年度维护保养费内。

- 二、项目费用预算

2024-2025年空调维修保养项目总预算165000元，采用竞价方式进行采购。

- 三、供应商条件及要求

- （一）供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册并合法运作的机构。

2.供应商须具备履行合同的专业能力，具有类似项目经验。

3.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近3年内（自采购公告发布之日起往前推3年）参与全国政府采购活动中无违法违纪行为。

4.最近3年没有收到过行政处罚、没有因存在重大执业质量问题被监管部门采取行政监管措施的情形。

5.本项目不接受联合体报名。

- （二）提交文件要求（包括但不限于以下资料）

1.机构简介（加盖公章）；

2.机构营业执照复印件（加盖公章）；

3.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

4.项目方案、报价清单（含税）（加盖公章）；

5.同类业绩证明文件

6.供应商认为需要的其他资料（加盖公章）。

所有资料需按以上顺序提供纸质正本1份副本7份（包装必须密封并在封口处加盖单位公章）。

- 四、参与报价方法

符合条件的供应商在提交项目方案和合作报价前，必须先与市行政服务中心联系，通过现场堪察、了解项目情况，在充分了解项目情况基础上，请各符合条件且有合作意愿的供应商按照要求将项目方案、报价清单以及单位情况介绍、营业执照复印件、相关资质证件、相关成功案例介绍等材料（均需加盖单位公章）密封并在封口处加盖公章后，带上身份证于2024年8月22日上午9:00-12:00提交至佛山市禅城区季华五路28号佛山市人民政府行政服务中心8楼815室，逾期报送无效。提交材料时需现场进行材料提交登记确认。市行政服务中心将适时通过项目评审等程序确定合作供应商。联系人：彭小姐，电话：0757-83286239。

佛山市人民政府行政服务中心

2024年8月20日