附件1

关于《佛山市供用电安全管理办法》
等三部规章的修改意见

现拟对《佛山市供用电安全管理办法》等三部政府规章做如下修改：

- 佛山市供用电安全管理办法

（一）将第三条第二款中“发展改革”修改为“工业和信息化”。

（二）第七条增加一项“（四）提供与供用电安全有关的信息咨询、宣传培训、纠纷处理等方面的服务。”

（三）第十一条将“供电企业应当建立健全安全管理责任制度，并履行下列义务：（一）执行法律法规和相关标准中关于供用电安全的要求，依法保持电力供应的稳定性、可靠性和安全性；……”修改为“供电企业应当依照法律、法规、规章和供用电合同履行安全供电的责任，承担下列义务：

（一）向社会公开服务标准、资费标准等信息，为社会提供安全、便捷、稳定和价格合理的服务，不得强迫相关主体接受不合理的服务条件，不得以任何名义收取不合理费用；……”

（四）将第二十一条第三款“配电房、开关站等设施，不得设置于地势低洼处和可能积水的场所，不得设置于地下室。”修改为“配电站和开关站不得设在地势低洼和可能积水的场所。当建筑物有多层地下层时，配电站不得设置在最底层；当建筑物只有地下一层时，配电站应当采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施并配置完善的排涝设施；处于高危、易引起水浸等次生灾害地区、特别重要地段的不得将配电站设置于地下层。开关站应当设置在建筑物首层。”

（五）删除第三十八条。其后条文顺序作相应修改。

二、佛山市新建住宅区配建教育设施管理办法

（一）将第十五条第一款、第二款中的两处“无偿”删除。

（二）将第十八条第一款中的“接受单位”修改为“接收单位”；删除第二款；将第三款中的“前两款”修改为“前款”。

三、佛山市危险化学品安全管理规定

将第五十八条中的“逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以上10万元以下的罚款。”修改为“可以处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”